Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоТранзит»

654005, РФ, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 12, офис 7

ОГРН 1165476072233 от 29.02.2016 г., ИНН/КПП 5406603432/421701001

Уважаемый потребитель!

Для получения разрешения на подачу тепловой энергии в осенне-зимний период 2022-2023гг. (далее - ОЗП) необходимо проведение следующих мероприятий:

- Выполнить комплектацию теплового пункта в соответствии с ПТЭ ТЭ Утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115.

- Провести самостоятельно ревизию, ремонт, промывку и предварительные                             испытания на плотность и прочность систем теплопотребления, находящихся в эксплуатационной ответственности Потребителя. По результатам проведения данных работ Потребитель оформляет Акт выполнения работ по подготовке к ОЗП (по установленной форме).

- Направить в теплоснабжающую организацию (далее–ТСО) скан заполненного бланка заявки (размещена на сайте sg-nk.ru раздел юридическим лицам) без приложений на электронную почту or@nk-energy.ru  (проезд Колхозный, 12 кабинет № 203, 204 тел. 46-41-68)  для проверки урегулированных договорных отношений, наличия/отсутствия задолженности и формирования бланка разрешения с подписью ответственных лиц.

- После формирования, подписи бланка разрешения и передачи его подразделениями ТСО в сетевую организацию, обратиться по тел. 561-096 (Орджоникидзе, 12 каб. 201) для подачи заявки с приложением дислокации на проведение испытаний на плотность и прочность систем теплопотребления в присутствии представителя ТСО.

- Провести испытания на плотность и прочность  ИТП, тепловой сети и промывку системы отопления в присутствии представителя ТСО. К моменту проведения испытаний, оборудование должно быть подключено, системы полностью готовы, персонал проинструктирован. Проверка плотности оборудования тепловых пунктов проводится представителем ТСО согласно предоставленной дислокации и в присутствии лица ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. Результаты проверки оформляются актом проведения испытаний на прочность и плотность.

6. Скан-копию заявки с приложениями направить в ТСО на электронную почту: 201@nken.org с приложением документов в срок до 15.08.2022 г.

В отношении объектов, не указанных в дислокации проверка на плотность и прочность представителем ТСО проводится не будет.

В случае если результаты испытаний на прочность и плотность не отвечают условиям ПТЭ ТЭ по вине потребителя, повторный вызов представителя ТСО осуществляется на возмездной основе.

Пакет документов представлен на официальном сайте sg-nk.ru в разделе юридическим лицам.

Разрешение на подачу тепловой энергии в ОЗП выдается на основании предоставленного пакета документов,  после полного погашения задолженности, устранения выявленных нарушений режимов теплопотребления, сверки договорных нагрузок.

В случае отсутствия разрешения к началу ОЗП (до 15.09.2022) включение систем         теплопотребления производиться не будет.

При самовольном включении потребителем систем теплопотребления ТСО оставляет за   собой право ограничить, либо полностью отключить подачу тепловой энергии и выставить счета за потребленную тепловую энергию в результате самовольного подключения.

|  | В ООО «ЭнергоТранзит» От_________________________________ ________________________________ (наименование потребителя согласно договора) |
| --- | --- |

Заявка

На основании договора теплоснабжения № ________ прошу согласовать допуск на включение систем теплопотребления в отопительный сезон  2022-2023 гг.

следующих объектов: _______________________________________________________________________

(наименование объектов согласно договора,  адреса объектов)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Приложения:

- Акт выполнения работ по подготовке к ОЗП (по объектам).

- Копия акта приемки испытаний на плотность и прочность (по объектам).

- Фактическая схема теплового пункта.

- Распорядительный документ руководителя или его заместителя  о назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации (ПТЭ ТЭ п.2.1.2).

- Копия  документа  ответственного  лица  о  прохождении проверки знаний  ПТЭ ТЭ.

направить на электронную почту: 201@nken.org

| Ответственный: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (Фамилия, Имя, Отчество – полностью) |
|  |  | (Телефон) |  | (Электронная почта) |
| Руководитель: |  |  |  |  |
| (должность) |  | МП (подпись) |  | (Ф.И.О) |

УТВЕРЖДАЮ:

_____________________________

Ф.И.О. руководителя организации

_____________________________

Подпись руководителя организации

«_____»________________20____г.

АКТ

Выполнения работ по подготовке к ОЗП 2022 г.- 2023 г.

«Потребитель»________________________________________________________________________________

(согласно договору теплоснабжения)

Наименование объекта, адрес:___________________________________________________________________

(согласно договору теплоснабжения)

1.Испытания на плотность и прочность внутренних систем отопления пробным давлением

_____ МПа (кгс/см²) в течение _______ мин. с наружным осмотром при давлении _______ МПа (кгс/см²)

____________________«______»___________________20____г. Подпись_______________________________

(Выполнено, не выполнено)

2. Испытания на плотность и прочность калориферных установок пробным давлением ____ МПа (кгс/см²) в течение ____ мин. с наружным осмотром при давлении _____ МПа (кгс/см²)

____________________«______»___________________20____г. Подпись_______________________________

(Выполнено, не выполнено)

3. Испытания на плотность и прочность системы ГВС пробным давлением ______ МПа (кгс/см²) в течение ____ мин. с наружным осмотром при давлении _____ МПа (кгс/см²)

____________________«______»___________________20____г. Подпись______________________________

(Выполнено, не выполнено)

4.Ревизия ИТП_______________________________________________________________________________

(Выполнено, не выполнено)

«_____»___________________20____г. Подпись___________________________________________________

5.Промывка систем отопления__________________________________________________________________

(Выполнено, не выполнено)

«______»___________________20____г. Подпись__________________________________________________

6.Ремонт изоляции трубопроводов_______________________________________________________________

(Выполнено, не выполнено)

«______»___________________20____г. Подпись__________________________________________________

7.Ремонт помещений теплового узла_____________________________________________________________

(Выполнено, не выполнено)

«______»___________________20____г. Подпись__________________________________________________

Ответственный за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок:

____________________________________________________________________________________________

ФИО                                            /                                Подпись

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоТранзит»

654005, РФ, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 12, офис 7

ОГРН 1165476072233 от 29.02.2016 г., ИНН/КПП 5406603432/421701001

Уведомление

Абонент _____________________________________________________________________________

Адрес _______________________________________________________________________________

Порядок подготовки к отопительному сезону систем теплопотребления и перечень документов, необходимых для получения разрешения на включение систем теплопотребления в ОЗП 2022- 2023гг получил.

Разъяснено, что разрешение ООО «ЭнергоТранзит»  на включение в ОЗП выдается на сновании заявки и предоставленного пакета документов, после полного погашения задолженности.

В случае отсутствия разрешения к началу ОЗП (до 15.09.2022 г.) включение систем теплопотребления производиться не будет. При самовольном включении потребителем систем теплопотребления, ООО «ЭнергоТранзит»  оставляет за собой право ограничить, либо полностью отключить подачу тепловой энергии и выставить счета за потребленную тепловую энергию в результате самовольного подключения в 1,5 кратном размере, как за бездоговорное потребление (ФЗ № 190 «О теплоснабжении», Правила организации теплоснабжения в РФ № 808).

(По всем вопросам обращаться по тел.561-096)

«______»______________ 20____г.

Подпись должностного лица  __________________  _________   ______________________

должность                                                  подпись                             расшифровка  подписи

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоТранзит»

654005, РФ, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 12, офис 7

ОГРН 1165476072233 от 29.02.2016 г., ИНН/КПП 5406603432/421701001

Уведомление

Абонент _____________________________________________________________________________

Адрес _______________________________________________________________________________

Порядок подготовки к отопительному сезону систем теплопотребления и перечень документов, необходимых для получения разрешения на включение систем теплопотребления в ОЗП 2022 – 2023гг получил.

Разъяснено, что разрешение ООО «ЭнергоТранзит»  на включение в ОЗП выдается на сновании заявки и предоставленного пакета документов, после полного погашения задолженности.

В случае отсутствия разрешения к началу ОЗП (до 15.09.2022 г.) включение систем теплопотребления производиться не будет. При самовольном включении потребителем систем теплопотребления, ООО «ЭнергоТранзит»  оставляет за собой право ограничить, либо полностью отключить подачу тепловой энергии и выставить счета за потребленную тепловую энергию в результате самовольного подключения в 1,5 кратном размере, как за бездоговорное потребление (ФЗ № 190 «О теплоснабжении», Правила организации теплоснабжения в РФ № 808).

(По всем вопросам обращаться по тел.561-096)

«______»______________ 20____г.

Подпись должностного лица  __________________  _________   ______________________

должность                                                  подпись                             расшифровка  подписи