	
	                            В ООО «ЭнергоТранзит»
_________________________________

___________________________________
(наименование потребителя согласно договора)



Заявка
На основании договора теплоснабжения № ________ прошу согласовать допуск на включение систем теплопотребления в отопительный период 2026-2027 гг. 

следующих объектов: _______________________________________________________________________
(наименование объектов согласно договора, адреса объектов)
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
     Приложения:
1. Акт выполнения работ по подготовке к отопительному периоду (по объектам).

2. Копия акта испытаний на плотность и прочность (по объектам).

3. Фактическая схема теплового пункта.

4. Распорядительный документ руководителя или его заместителя о назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов организации (ПТЭ ОТ ТУ).

5. Копия  документа  ответственного  лица  о  прохождении проверки знаний  ПТЭ ОТ ТУ в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.   
	Ответственный:
	
	
	
	

	
	
	

	(должность)
	
	(Фамилия, Имя, Отчество – полностью)

	
	
	
	
	

	
	
	(Телефон)
	
	(Электронная почта)

	Руководитель:
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	              (должность)
	
	МП         (подпись)
	
	(Ф.И.О)


УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________
Ф.И.О. руководителя организации
_____________________________
Подпись руководителя организации
 «_____»________________20____г.

АКТ 

Выполнения работ по подготовке к отопительному периоду 2026 - 2027 г.

 «Потребитель»________________________________________________________________________________
(согласно договору теплоснабжения)
Наименование объекта, адрес:___________________________________________________________________
(согласно договору теплоснабжения)
1.Испытания на плотность и прочность внутренних систем отопления пробным давлением_____ МПа (кгс/см²) в течение _______ мин. с наружным осмотром при давлении _______ МПа (кгс/см²)  

____________________«______»___________________20____г. Подпись_______________________________
(Выполнено, не выполнено)
2. Испытания на плотность и прочность системы ГВС пробным давлением ______ МПа (кгс/см²) в течение ____ мин. с наружным осмотром при давлении _____ МПа (кгс/см²)

____________________«______»___________________20____г. Подпись______________________________

3. Очистка фильтров, грязевиков ______________________________________________________________
                                                                                                                     (Выполнено, не выполнено)

 «_____»___________________20____г. Подпись___________________________________________________
4. Ревизия ИТП_______________________________________________________________________________                                                                                                                                                        (Выполнено, не выполнено)
«_____»___________________20____г. Подпись___________________________________________________

5. Герметизация ввода тепловой сети_____________________________________________________________
                                                                                                        (Выполнено, не выполнено)
«______»___________________20____г. Подпись__________________________________________________

6. Ремонт изоляции трубопроводов_______________________________________________________________
                                                                                                         (Выполнено, не выполнено)
«______»___________________20____г. Подпись__________________________________________________

7. Ремонт помещения теплового пункта___________________________________________________________
                                                                                                          (Выполнено, не выполнено)
«______»___________________20____г. Подпись__________________________________________________

Ответственный за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок:
____________________________________________________________________________________________                                      

ФИО                                            /                                Подпись

